## 62-600.445 pH Requirements.

All facilities shall be designed and operated to maintain the pH in the reclaimed water or effluent, after disinfection, within the range of 6.0 to 8.5, except as provided in Chapters 62-610 and 62-611, and Rule 62-600.430, F.A.C.

Rulemaking Authority 403.051, 403.061, 403.086, 403.087, 403.088 FS. Law Implemented 403.021, 403.051, 403.061, 403.062, 403.085, 403.086, 403.087, 403.088 FS. History–New 1-30-91, Formerly 17-600.445, Amended 2-8-16.